Lutomiersk, dnia 17-04-2013r.

Do wszystkich uczestników

postępowania przetargowego

Niniejszym informuję, że w dn. 26, 27, 28 oraz 29 marca 2013r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pn. BUDOWA ŁĄCZNIKA MIĘDZY ISTNIEJĄCĄ SZKOŁĄ PODSTAWOWĄ W LUTOMIERSKU I PLANOWANĄ DO BUDOWY SALĄ GIMNASTYCZNĄ.

Poniżej Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.

UWAGA!

W związku z pytaniami Wykonawców, opracowano nowy przedmiar uwzględniający uwagi Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego.

Nowy przedmiar stanowi załącznik do niniejszego pisma. W oparciu o niego należy dokonywać wyceny i kalkulować cenę oferty. Pierwotne przedmiary tracą ważność.

| Nr pyt. | Treść pytania | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bardzo proszę o wyjaśnienie czy w zakres przedmiotowego zamówienia wchodzą także roboty związane z: - wykonaniem dojazdu do obiektu wraz z placem manewrowym dla celów przeciwpożarowych - zagospodarowaniem zieleni wokół budynku. W załączonych do SIWZ przedmiarach nie ma przedmiarów związanych z tymi robotami. | Tak, w zakres zamówienia wchodzą także roboty związane z: - wykonaniem dojazdu do obiektu wraz z placem manewrowym dla celów przeciwpożarowych; - zagospodarowaniem zieleni wokół budynku. Zakres w/w robót został uwzględniony w przedmiarze stanowiącym załącznik do niniejszej odpowiedzi. |
| 2 | Proszę o wyjaśnienie wątpliwości związanych z rozbieżnościami pomiędzy projektem, a kosztorysem instalacji elektrycznych. 1. Na rysunku nr.E5 przedstawione są projektowane rozdzielnie R0, R1, R2 i zasilające je przewody w kosztorysie brak takich pozycji, czy zasilacze i rozdzielnie pozostają istniejące? 2. W projekcie zastosowano oprawy oświetleniowe firmy Thorn natomiast w kosztorysie ES-SYSTEM, jakie są właściwe? | Ad. 1. Roboty należy wycenić i wykonać zgodnie z projektem. Rozdzielnie R0, R1, R2 i zasilające je przewody został uwzględnione w przedmiarze stanowiącym załącznik do niniejszej odpowiedzi. Ad. 2. Do wyceny należy przyjąć oprawy zgodnie z projektem przy czym – zgodnie z zapisami siwz – można zastosować oprawy równoważne tj. innego producenta zachowując parametry nie gorsze niż wskazane w dokumentacji projektowej. |
| 3 | 1. Jaki zakres robót drogowych ma być wykonywany. Prosimy o zamieszczenie przedmiarów. 2. Prosimy o zamieszczenie rysunków przekroju warstw drogowych. 3. Jakie roboty zewnętrzne elektryczne wchodzą w zakres? Prosimy o opisanie zakresu tych robót w przedmiarach. 4. Prosimy o zamieszczenie tablicy elektrycznej łącznika. 5. Jakie roboty zewnętrzne sanitarne wchodzą w zakres? 6. Gdzie znajduje się zbiornik do którego ma być włączona instalacja sanitarna? Jakim przewodem ma być włączony łącznik. Czy zamawiający przewiduje wykonanie studni w którą włączona będzie później sala gimnastyczna. 7. Prosimy o zamieszczenie zestawienia stolarki okiennej wewnętrznej. Czy okna te maja być o odporności ogniowej. 8. Ocieplenie dachu – wełną w przestrzeni pokryciem dachu a stropem czy ocieplenie dachu styropianem spadkowym z pokryciem papowym. | Ad. 1. Zakres zgodny z PZT. W zakres zamówienia wchodzą roboty związane z: - wykonaniem dojazdu do obiektu wraz z placem manewrowym dla celów przeciwpożarowych; - zagospodarowaniem zieleni wokół budynku. Zakres w/w robót został uwzględniony w przedmiarze stanowiącym załącznik do niniejszej odpowiedzi. Ad. 2. Ciągi jezdne – zaprojektowano w konstrukcji: a) kostka betonowa B35 (C35/45), wibroprasowana – szara gr. 8cm, b) podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm, c) podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm, d) żwir – warstwa odsączająca gr. 10cm Ciągi piesze – zaprojektowano w konstrukcji: a) kostka betonowa B35 (C35/45), wibroprasowana – czerwona gr. 6cm, b) podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm, c) podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm. Ad. 3. Zasilanie energetyczne jest zgodne z projektem. Instalację elektryczną łącznika należy podłączyć do istniejącego złącza albo najbliższej rozdzielni w istniejącej (starej) szkole. Ad. 4. Tablica elektryczna łącznika została uwzględniony w przedmiarze stanowiącym załącznik do niniejszej odpowiedzi. Ad. 5. i 6. W zakres robót zewnętrznych sanitarnych wchodzi odcinek rury PVC śr 160 zgodnie z rzutem parteru do studni. Zostało to uwzględnione w przedmiarze stanowiącym załącznik do niniejszej odpowiedzi. Ad. 7. Do wycen z należy przyjąć naświetla o wymiarach w świetle muru 100 x 80 cm (hp=205cm) w ilości 15 szt. Naświetla bez odporności ogniowej. Ad. 8. Ocieplenie dachu wełną mineralna gr. 20 cm na stropie. Zostało to uwzględnione w przedmiarze stanowiącym załącznik do niniejszej odpowiedzi. |
| 4 | 1. Czy ściany budynku mają być ocieplane, prosimy podać grubość? 2. Czy ściany fundamentowe mają być ocieplane brak w przedmiarach? 3. Prosimy o potwierdzenie iż szyby okien maja być szklone szkłem refleksyjnym 4. Brak nakładów na przewody tranzytowe rur czarnych 2 x DN50. Czy przewody te mają być prowadzone natynkowo i zabudowane g-k? 5. Prosimy o udostępnienie inwentaryzacji istniejącej części szkoły 6. Brak nakładów na zawory MTCV 7. Brak nakładów na kratki transferowe? 8. W opisie i na zestawieniu i przedmiarach są całkowicie rozbieżne zestawienia grzejników – które jest prawidłowe prosimy o prawidłową dokumentację. 9. W opisie i na zestawieniu i przedmiarach są całkowicie rozbieżne zestawienia rurarzu – które jest prawidłowe prosimy o prawidłową dokumentację. 10. Ile nawiewników nadokiennych ma być wycenianych 16 czy 24szt. | Ad. 1. Ściany budynku należy wykonać zgodnie z opisem do Projektu Architektury. Bloczki z betonu komórkowego gr 36,5cm. Ad. 2. Ściany fundamentów są ocieplone zgodnie z dokumentacją projektową. (Styropian EPS100-038 gr. 6 cm). Nastąpił błąd w pierwotnym przedmiarze. Zostało to poprawione i uwzględnione w przedmiarze stanowiącym załącznik do niniejszej odpowiedzi. Ad. 3. Okna zewnętrzne z profili PCV wypełnione szkłem refleksyjnym – zgodnie z dokumentacją projektową. Ad. 4. Nastąpił błąd w pierwotnym przedmiarze. Zostało to poprawione (do przedmiaru doliczono 48m rurociągu bez szwu dn 50 mm w izolacji gr 40 mm. Rury prowadzić natynkowo) i uwzględnione w przedmiarze stanowiącym załącznik do niniejszej odpowiedzi. Ad. 5. Zamawiający nie posiada inwentaryzacji starej szkoły. Ad. 6. Zawory MTCV są uwzględnione w przedmiarze. Ad. 7. Kratki transferowe są uwzględnione w przedmiarze. Ad. 8. Ilość grzejników jest następująca: grzejniki 11FTV/600-1,6 – 4szt, grzejniki 2FTV/600-08 – 3szt, grzejniki 22FTV/600-1,4 – 6szt, grzejniki 22FTV/600-1,6 – 9szt, grzejnik łazienkowy 1760/600 – szt. 1. Zostało to uwzględnione w przedmiarze stanowiącym załącznik do niniejszej odpowiedzi. Ad. 9. Do wycen należy przyjąć długość rur zgodnie z przedmiarem stanowiącym załącznik do niniejszej odpowiedzi. Ad. 10. Ilość nawiewników wynosi 24szt. |

W związku z powyższymi odpowiedziami i zastąpieniem starych przedmiarów nowym, uwzględniając czas konieczny na przygotowanie ofert, przedłużeniu ulega termin składania ofert.

Termin ustalony na dzień 19-04-2013r. godz. 11:30 zastępuje się terminem 24-04-2013r. godz. 11:30.

W związku ze zmianą terminu składania ofert, Zamawiający dokonał zmiany ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Numer ogłoszenia: 58405 - 2013; data zamieszczenia: 17.04.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 109730 - 2013 data 19.03.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II 11, 95-083 Lutomiersk, woj. łódzkie, tel. 043 6775011 w. 118, fax. 043 6775094.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.04.2013 godzina 11:30, miejsce: Ofertę Zamawiającemu należy złożyć w Urzędzie Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 11, 95-083 Lutomiersk, pokój nr 17 (I piętro, sekretariat).

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.04.2013 godzina 11:30, miejsce: Ofertę Zamawiającemu należy złożyć w Urzędzie Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 11, 95-083 Lutomiersk, pokój nr 17 (I piętro, sekretariat).

W konsekwencji za zmianą ogłoszenia w BZP, dokonuje się zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia gdzie:

1.	w rozdziale 12 na str. 13 zmianie ulega ust. 1 i 2 otrzymując nowe, następujące brzmienie:

„1. Ofertę Zamawiającemu należy złożyć w Urzędzie Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 11, 95-083 Lutomiersk, pokój nr 17 (I piętro, sekretariat), w terminie do dnia 24-04-2013 roku, godz. 11:30.

2. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 11, 95-083 Lutomiersk, pokój nr 2 (parter, sala konferencyjna) dnia 24-04-2013 roku, godz. 12:00.”

2.	w rozdziale 11 na str. 12 zmianie ulega ust. 1 w zakresie fragmentu opisu opakowania oferty, otrzymując nowe, następujące brzmienie:

„NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 24-04-2013r. godz. 12:00”

Całość niniejszego dokumentu oraz informacja o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostały opublikowane w Internecie na stronie internetowej Zamawiającego – www.lutomiersk.pl oraz wywieszono je na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.