SIATKA OGRODZENIOWA

#### wymiary:

- L = 2500 mm

- H = 1500 mm

1. Słupek początkowy
2. Słupek pośredni
3. Siatka ogrodzeniowa
4. Drut napinający
5. Łącznik betonowy
6. Płyta zbrojona
7. Beton

Ogrodzenie wykonane jest na bazie ogrodzenia tradycyjnego z tą różnicą, że słupki podporowe zastąpione są wzmocnieniem górnym 1, które montujemy na całej długości ogrodzenia za pomocą specjalnych obejm 23. Konstrukcja taka, wzmacnia ogrodzenie oraz zwiększa jego estetykę.

Ogrodzenie wykonane jest na bazie ogrodzenia tradycyjnego z tą różnicą, że słupki podporowe zastąpione są wzmocnieniem górnym 1, które montujemy na całej długości ogrodzenia za pomocą specjalnych obejm 23. Konstrukcja taka, wzmacnia ogrodzenie oraz zwiększa jego estetykę.

1. Słupek wzmocnienia górnego
2. Obejma początkowa
3. Obejma przelotowa

1. Łącznik narożny
2. Łącznik pośredni
3. Płyta zbrojona
4. Słupek
5. Beton

Podmurówka składa się z prefabrykatów płyty betonowych o wymiarach: 2450x270x60 mm oraz łączników.