S A C H A J K O   –   P R O J E K T

###### MGR INZ.  ALEKSANDRA  SACHAJKO

93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19 M 17		TEL. 0-501-359-321

OPIS ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH

DLA ZADANIA

„ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY LUTOMIERSK W URZĄDZENIA ZABAWOWO-SPORTOWE Z PRZEZNACZENIEM DLA MIESZKAŃCÓW WSI – WIEŚ MIANÓW”

Zakres prac: montaż urządzeń na placu zabaw, urządzenie ogrodowego placyku służącego uprawianiu ćwiczeń fizycznych i rekreacji (ogródka jordanowskiego) zakwalifikowanych jako obiekt małej architektury.

Inwestor:	GMINA LUTOMIERSK

Pl. Jana Pawła II 11

95-083 Lutomiersk

Opracował:	mgr inż. Aleksandra Sachajko	upr. 114/91/WŁ

upr.  74/93/WŁ

Łódź, maj 2012 r.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

- CZĘŚĆ OPISOWA:

- Przedmiot opracowania

- Część formalno-prawna

- Zakres opracowania

- Stan istniejący

- Układ po wykonaniu prac budowlanych

- CZĘSĆ RYSUNKOWA:

Rys nr 1 – Plan plan zagospodarowania	skala 1: 1000

Rys nr 2 – oznaczenia na rysunku		skala 1: 200

Rys nr 3 – Rozmieszczenie urządzeń		skala 1: 200

A. CZĘŚĆ OPISOWA

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
	Przedmiotem opracowania jest  zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Lutomiersk w urządzenia zabawowo-sportowe z przeznaczeniem dla mieszkańców wsi”

.

- część formalno – prawna

# Dokumenty, materiały i czynności stanowiące podstawę opracowania:

- Wytyczne Inwestora

- Mapa lokalizacyjna w skali 1:1000

- Umowa z Inwestorem z dnia 30.04.2012 r

- Zakres opracowania.

W zakresie opracowania jest:

- montaż urządzeń na placu zabaw, urządzenie ogrodowego placyku służącego uprawianiu ćwiczeń fizycznych i rekreacji (ogródka jordanowskiego) zakwalifikowanych jako obiekt małej architektury.

4. Stan istniejący

Działka nr 169/6 usytuowana jest we wsi Mianów. Działka jest niezabudowana, przeznaczona w części (445,00 m2) na cele rekreacji. Planowany do przeprowadzenia montaż urządzeń nie wpłynie na plan zagospodarowania przestrzennego oraz nie zmieni zagospodarowania terenu działki.

Na terenie posesji brak jest przyłączy.

5. STAN PROJEKTOWANY

Przedmiotem prac budowlanych jest montaż urządzeń na placu zabaw, urządzenie ogrodowego placyku służącego uprawianiu ćwiczeń fizycznych i rekreacji (ogródka jordanowskiego) zakwalifikowanych jako obiekt małej architektury.

Projektowane prace będą prowadzone w następującym zakresie:

- Wygrodzenie części działki siatką typu Konsport do wys. 1,50 m

- Montaż furtki w ogrodzeniu

- Wyznaczenie stref bezpieczeństwa dla montowanych urządzeń rekreacyjnych

- Montaż urządzeń przez uprawnione firmy

- Wykonanie nawierzchni z piasku drobnoziarnistego w strefie bezpieczeństwa

- Wykonanie w  pozostałej części działki nawierzchni trawiastej

- Uporządkowanie terenu

- Informacja Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

Metoda robót budowlanych: Roboty budowlane powinny być wykonywane zgodnie z technologią montażu urządzeń.

Składowanie materiałów budowlanych: Materiały budowlane i urządzenia będą dowożone na bieżąco.

Instruktaż pracowników: Należy poinstruować pracowników sprawie ewentualnych zagrożeń przed przystąpieniem do realizacji robót.

UWAGA!

Przy wykonywaniu prac budowlanych należy zachować podstawowe zasady sztuki budowlanej oraz zachować zasady postępowania zgodne z przepisami BHP.

Przewidziane do wykonania roboty budowlane nie wymagają sporządzenia Planu BiOZ.