INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt i adres:      	Kompleks  „ Moje boisko - Orlik 2012” Wrząca gm. Lutomiersk dz. nr 208/1

Inwestor:	                  Gmina Lutomiersk

95-083 Lutomiersk

Pl. Jana Pawła II 11

Projektant:	                   mgr inż. arch. Włodzimierz Alwasiak

upr. bud. 356/61

95-200 Pabianice

ul. Tulipanowa  nr 7

Łódź, luty 2012

- Zakres robót

Tematem opracowania jest budowa kompleksu boisk i urządzeń sportowych z budynkiem zaplecza boisk „Moje Boisko - ORLIK 2012. Inwestycja przeznaczona jest do celów wypoczynkowo- rekreacyjnych.

  - kolejność realizacji poszczególnych obiektów

- rozbiórka istniejącego obiektu (garaże)

- wykopy pod realizację projektowanego obiektu

- wykonanie murów oporowych

- budowa boiska do piłki nożnej – nawierzchnia syntetyczna

- budowa boiska wielofunkcyjnego – nawierzchnia syntetyczna

- wykopy i wykonanie przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej,

budowa zbiornika na fekalia 9,7 m3, zasilania energetycznego

zaplecza, usunięcie kolizji (słupa) oraz częściowego drenażu boiska

-  wykonanie ław i ścian fundamentowych

-  wykonanie instalacji podposadzkowych

- wykonanie ścian i stropów

- wykonanie dachu

- montaż wewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych

- montaż przyborów sanitarnych, oprzyrządowania elektrycznego

- roboty wykończeniowe

- utwardzenie i drogi dojazdowe

- infrastruktura zewnętrzna

- odbiór budowlany

  - wykaz istniejących obiektów budowlanych

- w otoczeniu projektowanych boisk znajdują się obiekty budowlane

- najbliższym obiektem jest budynek istniejącej szkoły

  - elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowiu ludzi

- zaprojektowany obiekt  oraz elementy zagospodarowania działki i

terenu nie stwarzają zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

  - zagrożenia mogące występować podczas realizacji robót

budowlanych

-    z uwagi na sąsiedztwo czynnych obiektów, teren budowy musi

być starannie wygrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób

postronnych.

Podczas wykonywania robót ziemnych na sąsiednich działkach

(usunięcie kabla energetycznego) należy zwracać szczególną uwagę na prawidłowe, zgodne z przepisami BHP zabezpieczenia  wykopów (odeskowania i ogrodzenia).

-    w czasie trwania robót na wysokościach (budynek zaplecza) należy

zwrócić uwagę na atesty rusztowań, zabezpieczenia poręczowe oraz

wymiarów podestów. Rusztowania winny posiadać aktualny przegląd

techniczny

-    sprzęt poruszający się po terenie budowy powinien poruszać się w

strefach terenu utwardzonego zgodnie z planem zagospodarowaniu

placu budowy.

- sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed

przystąpieniem do realizacji robót szczególne

niebezpiecznych

-  wszyscy zatrudnieni pracownicy muszą posiadać zgodny z

zatrudnieniem i przepisami BHP sprzęt ochronny i odzież.

Prace na terenie budowy muszą być wykonywane przez pracowników

posiadających aktualne badania lekarskie (w tym na wysokościach),

aktualne okresowe przeszkolenia z zakresu BHP i okresowe

przeszkolenie na stanowisku pracy.

- środki techniczne i organizacyjne zapobiegające

niebezpieczeństwom w trakcie prowadzenia robót.

-  teren budowy musi być przez cały okres realizacji posiadać

całodobowy nadzór służb ochrony.

-  w celu zapewnienia bezpieczeństwa, umożliwienie szybkiej ewakuacji

na wypadek pożaru, teren budowy musi być dostępny z dwóch stron.

-  teren budowy musi posiadać tablicę informacyjną, w której między

innymi musi zawierać telefony miejskich służb.

-  teren budowy musi być zabezpieczony w podstawowy sprzęt gaśniczy

typu gaśnice, koce, wiadra, skrzynie z piaskiem, bosaki

-  w ogólnodostęnych miejscach ( na stanowiskach pracy) musi

znajdować się podstawowy sprzęt medyczny w postaci apteczek.